PPOŻ Manager · ppozmanager.pl
PROTOKÓŁ NAPRAWY URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
usunięcie usterki i przywrócenie do eksploatacji
	Nr protokołu
 
	Data przystąpienia do naprawy
 
	Data i godzina przywrócenia do eksploatacji
 


	Wykonawca
nazwa, NIP, adres, tel.
	Klient
nazwa, NIP, adres


	Obiekt / lokalizacja
nazwa, adres, kondygnacja


	Rodzaj i identyfikator urządzenia
typ, nr ewid., lokalizacja
	Numer i data zgłoszenia usterki
powiązanie z kartą zgłoszenia


	Nr protokołu przeglądu ze stwierdzoną usterką
 
	Zabezpieczenie zastępcze na czas naprawy
 


	Serwisant / osoba sporządzająca
imię i nazwisko, uprawnienia / autoryzacja
	Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko


■ Usunięte usterki / wymienione części
	LP
	URZĄDZENIE / NR EWID.
	USTERKA
	WYKONANA CZYNNOŚĆ
	CZĘŚĆ / MATERIAŁ
	ILOŚĆ
	WYNIK

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


■ Sprawdzenie po naprawie
	1. Identyfikacja urządzenia: typ, numer, lokalizacja
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	2. Ustalenie przyczyny usterki, nie tylko objawu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	3. Zgodność naprawy z zakresem dopuszczonym w DTR
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	4. Zastosowanie części oryginalnych lub dopuszczonych przez producenta
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	5. Próba funkcjonalna urządzenia w pełnym zakresie działania
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	6. Współpraca urządzenia z systemem nadrzędnym (SSP, centrala)
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	7. Sprawdzenie wpływu naprawy na inne elementy systemu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	8. Aktualizacja parametrów, konfiguracji lub oprogramowania
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	9. Przywrócenie urządzenia do stanu dozoru
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	10. Brak zgłoszeń uszkodzenia na centrali po naprawie
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	11. Poinstruowanie użytkownika o zmianach w obsłudze
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	12. Zamknięcie zgłoszenia i powiązanie z kartą zgłoszenia
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d


■ Wynik naprawy
	Status
usunięta i sprawna / częściowo — nadal wyłączone / niemożliwa — do wymiany
	Termin dokończenia prac lub wymiany
 


■ Zalecenia zapobiegawcze
 
 
 
 
	
Serwisant wykonujący naprawę
imię i nazwisko, uprawnienia / autoryzacja producenta
	
Przedstawiciel klienta
potwierdzenie przywrócenia do eksploatacji
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