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PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU GAŚNIC
przegląd okresowy i konserwacja
	Nr protokołu
 
	Data przeglądu
 
	Termin następnego przeglądu
 


	Wykonawca
nazwa, NIP, adres, tel.
	Klient
nazwa, NIP, adres


	Obiekt / lokalizacja
nazwa, adres, kondygnacja / strefa


	Technik wykonujący
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja
	Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko


	Liczba gaśnic objętych przeglądem
 
	Strefa pożarowa / budynek
 
	Nr i data poprzedniego protokołu
 


■ Wykaz gaśnic
	LP
	NR EWIDENCYJNY
	LOKALIZACJA
	TYP I RODZAJ ŚRODKA
	PRODUCENT
	NR FABRYCZNY
	ROK PROD.
	DATA REMONTU / LEGALIZACJI
	WYNIK
	UWAGI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


■ Zakres czynności kontrolnych
	1. Lokalizacja zgodna z planem, dostęp o szerokości co najmniej 1 m
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	2. Odległość do najbliższej gaśnicy nie większa niż 30 m
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	3. Oznakowanie miejsca znakiem F001, czytelność i widoczność
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	4. Mocowanie / wieszak lub podstawa zgodne z DTR producenta
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	5. Kontrola wzrokowa korpusu — korozja, wgniecenia, ślady wycieku
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	6. Czytelność etykiety i instrukcji uruchamiania
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	7. Kontrolka serwisowa — data poprzedniego i termin następnego przeglądu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	8. Plomba i zawleczka — obecność, nienaruszenie
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	9. Wskaźnik ciśnienia (manometr) w polu roboczym
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	10. Ważenie gaśnicy śniegowej CO₂ i porównanie z masą nominalną
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	11. Stan węża i prądownicy — brak pęknięć, drożność
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	12. Dysza / zawór — drożność, brak zanieczyszczeń
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	13. Termin remontu (legalizacji) i badania UDT zbiornika
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	14. Warunki otoczenia — brak zagrożeń mechanicznych i cieplnych
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	15. Naniesienie kontrolki z datą i terminem następnego przeglądu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	16. Uzupełnienie ewidencji sprzętu w obiekcie
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d


■ Wynik przeglądu
	Wynik ogólny
sprawne / niesprawne / częściowo
	Liczba gaśnic sprawnych
 
	Liczba gaśnic niesprawnych
 


■ Usterki, zalecenia i uwagi
 
 
 
 
	
Technik wykonujący przegląd
imię i nazwisko, nr autoryzacji
	
Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko
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