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PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH
instalacje tryskaczowe, zraszaczowe, mgła wodna i gaszenie gazem
	Nr protokołu
 
	Data przeglądu
 
	Termin następnego przeglądu
 


	Wykonawca
nazwa, NIP, adres, tel.
	Klient
nazwa, NIP, adres


	Obiekt / lokalizacja
nazwa, adres, kondygnacja


	Rodzaj urządzenia
tryskaczowe / zraszaczowe / mgła wodna / gazowe
	Klasa zagrożenia pożarowego
wg projektu instalacji


	Źródło zasilania wodnego i pojemność zbiornika
 
	Rodzaj i masa środka gaśniczego, liczba butli
dotyczy instalacji gazowych


	Technik / osoba sporządzająca
imię i nazwisko, kwalifikacje
	Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko


■ Wykaz elementów instalacji
	LP
	OZNACZENIE SEKCJI / BUTLI
	LOKALIZACJA / CHRONIONE POMIESZCZENIE
	TYP ELEMENTU
	PARAMETR MIERZONY
	WARTOŚĆ ZMIERZONA
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	OCENA
	UWAGI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


■ Czynności kontrolne
	1. Analiza dziennika eksploatacji i wyników kontroli własnych
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	2. Zgodność instalacji z projektem po zmianach aranżacji
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	3. Sprawdzenie ciśnień w instalacji i zaworze kontrolno-alarmowym
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	4. Próba alarmu wodnego i sygnału na centrali
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	5. Próba automatycznego startu pomp pożarowych
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	6. Sprawdzenie zasilania rezerwowego pomp
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	7. Poziom i jakość wody w zbiorniku, układ uzupełniania
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	8. Zawory odcinające: pełne otwarcie, zabezpieczenie, plombowanie
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	9. Oględziny głowic tryskaczowych — uszkodzenia, zasłonięcie
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	10. Drożność i podparcie orurowania, brak nieszczelności
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	11. Dla instalacji gazowych: masa środka gaśniczego w butlach
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	12. Dla instalacji gazowych: sterowanie, blokada, sygnalizacja
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	13. Współpraca z SSP i realizacja scenariusza pożarowego
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d


■ Wynik przeglądu
	Ocena instalacji
sprawna / sprawna z uwagami / niesprawna
	Termin usunięcia usterek / wymiany głowic
 


■ Uwagi i zalecenia
 
 
 
 
	
Konserwator instalacji
imię i nazwisko, uprawnienia / autoryzacja
	
Przedstawiciel użytkownika
imię i nazwisko, stanowisko
	
Osoba odpowiedzialna za pomieszczenie chronione
opcjonalnie — instalacje gazowe
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