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PROTOKÓŁ WARSZTATOWY REMONTU GAŚNIC
remont, ponowne napełnienie i oznakowanie (potocznie: legalizacja)
	Nr zlecenia warsztatowego
 
	Data przyjęcia sprzętu
 
	Data wydania sprzętu
 


	Warsztat / autoryzacja producenta
nazwa, NIP, nr autoryzacji
	Klient
nazwa, NIP, adres


	Obiekt / lokalizacja, z której pochodzi sprzęt
nazwa, adres


	Osoba przyjmująca
imię i nazwisko
	Osoba wydająca
imię i nazwisko


	Sposób transportu
np. odbiór własny, kurier
	Sprzęt zastępczy udostępniony na czas remontu
liczba i nr ewid.


	Liczba przyjętych / wydanych sztuk
 
	Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko


■ Wykaz gaśnic przyjętych do remontu
	LP
	NR EWID. KLIENTA
	TYP GAŚNICY
	PRODUCENT
	NR FABRYCZNY
	ROK PROD.
	ŚRODEK GAŚNICZY — MASA / RODZAJ
	WYNIK BADANIA ZBIORNIKA
	DECYZJA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


■ Czynności warsztatowe
	1. Przyjęcie sprzętu — identyfikacja i opis stanu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	2. Weryfikacja wieku gaśnicy wg DTR producenta
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	3. Kontrolowane rozładowanie ciśnienia i demontaż zaworu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	4. Opróżnienie zbiornika i ocena stanu środka gaśniczego
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	5. Oględziny wewnętrzne i zewnętrzne zbiornika
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	6. Badanie zbiornika wg DTR / skierowanie do dozoru technicznego
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	7. Przegląd zaworu — uszczelki, rurka syfonowa, szczelność
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	8. Wymiana lub regeneracja węża i prądownicy
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	9. Napełnienie środkiem gaśniczym zgodnie z DTR — zważenie
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	10. Próba szczelności całego zestawu po złożeniu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	11. Odtworzenie oznakowania — etykieta, kontrolka, plomba
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	12. Kontrola końcowa i zważenie gaśnicy gotowej
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d


■ Wydanie
	Data i sposób wydania
 
	Potwierdzenie odbioru przez klienta
 


■ Uwagi
 
 
 
	
Osoba wykonująca czynności warsztatowe
nr autoryzacji producenta
	
Kontrola końcowa
imię i nazwisko
	
Odbierający sprzęt (klient)
imię i nazwisko
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